## Gebäudedaten
BlowerDoor-Prüfbericht
Berechnungsgrundlage DIN EN 13829
Gebäudedaten und MessSystem
Gebäude |  |  |  |  | Auftraggeber + Rechnungsadresse
Objekt: | EHF in Musterort |  |  |  | Name: | Max Mustermann
Adresse: | Musterstraßße 2 |  |  |  | Adresse: | Musterstraßße 2
| 0000 Musterort |  |  |  |  | 0000 Musterort
|  | Baujahr: | 2013 |  | Telefon: | 0000-00000000
|  | Messdatum: | ……………… |  | Fax:
|  | Uhrzeit: | …………….
Auftragnehmer
Name: | Isocell GmbH |  |  |  | Prüfer/in: | Heinz Rettenbacher
[5 empty] | Kosten | 000.- Euro + Mwst.
Adresse: | Bahnhofstraße 36 |  |  | meine Kosten |  | 000.- Euro + Mwst.
| A-5202 Neumarkt am Wallersee |  |  |  | Zertifizierungsnummer |  | steht auf Zertifikat
Zweck der Luftdichtheitsmessung
Zweck der Messung: |  | Überprüfung der Dichtheit des Gebäudes
Prüfnorm: |  | EN 13829
Prüfverfahren (A, B,-): |  | B
Bemerkung: |  | Rohbau
|  | N-50 Soll Wert = | 1 |  | N-50 Ist Wert = 0 |  | Öko Stufe: | 0
Prüfobjekt
Messgegenstand: |  | Einfamilienhaus mit Keller
Innenputz, 18 cm Hochlochziegel, 20 cm Lamdapor, Aussenputz
Einbauort Messgerät: Haustüre
Windstärke: 1 Beaufort
Innentemperatur: _22_° / Aussentemperatur : 0,5__°
Innenvolumen V: |  | 0 m³ | Fehler: | 10 | % | Bezugsgrößenberechnung:
Nettogrundfläche AF: |  | 0 m² |  |  |  | siehe Volumensberechnung im Anhang
Hüllfläche AE:
Gebäudehöhe h: |  | 0 m
Lüftungsanlage: |  | Ja | zentral
Heizungsanlage: |  | Erdwärmepumpe Sondenanlage
Klimaanlage: |  | nein
MUSTERTEXT: Temporäre Abdichtungen wurden an der Lüftungsanlage vorgenommen
Festgestellte Leckagen: ________________________________________________________________________
Messgeräte
Minneapolis: Messblende C
MessSystem: |  |  | Messung Unterdruck: |  |  | Messung Überdruck:
Gerätenummern: |  |  | 10 Pa |  | m³ | 10 Pa |  | m³
Gebläse: |  |  | 20 Pa |  | m³ | 20 Pa |  | m³
Druckmessgerät: |  |  | 30 Pa |  | m³ | 30 Pa |  | m³
kalibriert: | 2015-11-13 |  | 40 Pa |  | m³ | 40 Pa |  | m³
Sonstige Geräte: |  | Thermoanemometer | 50 Pa |  | m³ | 50 Pa |  | m³
|  |  | 60 Pa |  | m³ | 60 Pa |  | m³
Note on D32: Gegenstand der Messung Beschreibung, welche Teile des Gebäudes Gegenstand der Messung waren, Wohnungsnummer u. ä.
Note on B38: Innenvolumen Das Innenvolumen ist das Luftvolumen im untersuchten Gebäude / Gebäudeteil. Empfehlung: Raumweise die Grundfläche der Zimmer mit der lichten Raumhöhe multiplizieren (Achtung bei Dachschrägen) und anschließend addieren sowie in der genannten Form dokumentieren.
Note on F38: Genauigkeit Bezugsgrößen Die Unsicherheit der Bezugsgrößen liegt typischerweise zwischen 5% und 10% lt. EN 13829. Empfehlungen: 3 % - bei exakter Berechnung des Innenvolumens 12% - bei Verwendung eines Abminderungsfaktors, um aus dem Außenvolumen das Innenvolumen zu berechnen (z.B. lt. EnEV)
Note on H38: Bezugsgrößenberechnung Hinweis zur Berechnung der Bezugsgrößen: V,AF ,AE bzw. hier einen Hinweis auf eine anliegende Berechnung geben.
Note on B39: Nettogrundfläche Statt des Innenvolumens kann die Nettogrundfläche (nach DIN 277) im untersuchten Gebäude / Gebäudeteil errechnet werden. Sie umfaßt die Gesamtfläche aller Böden, die zum untersuchten Volumen gehören.
Note on B40: Hüllfläche Zur Beurteilung der Gebäudehülle kann zusätzlich die Hüllfläche des untersuchten Gebäudes / Gebäudeteils hinzugezogen werden. Sie umfaßt die Gesamtfläche aller Böden, Wände und Decken die das untersuchte Volumen umschließen. Die Flächen von Innenwänden und -decken werden übermessen.
Note on C41: Gebäudehöhe Die Gebäudehöhe kann informativ mit aufgenommen werden.
Note on D43: Lüftungsanlage Ist eine Lüftungsanlage eingebaut? ja bzw. nein
Note on E43: Lüftungsanlage Angabe über die Art der eingebauten Lüftungsanlage.
Note on D45: Heizungsanlage Angabe über die Art der eingebauten Heizungsanlage.
Note on D47: Klimaanlage Angabe über die Art der eingebauten Klimaanlage.
Note on B53: Messsystem auswählen: - Doppelklick auf diese Zelle - Rollmenü wird geöffnet - MessSystem auswählen Alternativ - Zelle markieren - rechts am Zellenrand erscheint ein Pfeil - Pfeil anklicken - Rollmenü wird geöffnet - MessSystem auswählen
Note on C55: Wahl Messsystem Voraussetzung zur Berechnung der Kennwerte ist die Wahl des Messsystems. Wahlmöglichkeiten erscheinen beim Markieren der benachbarten Zelle. Automatische Messung Beim Einlesen einer automatischen Messung ist keine Eingabe erforderlich
Note on D59: Weiter Messgeräte aufführen: Hier können die zusätzlich verwendeten Geräte aufgeführt werden: - Thermoanemometer mit Typenangabe und Kalibrierdatum zur Leckageortung - Thermometer mit Typenangabe und Kalibrierdatum - etc.