## Volumen
Luftdichtheitstest - Prüfbericht
Berechnungsgrundlage DIN EN 13829
Flächen- und Volumenberechung
Beispiel
Objekt: |  | Max Mustermann | [8 empty] | Stand: | 2013-12-19
Musterstasse 2, in 0000 Musterort
Berechnung aufgestellt von:
Berechnung überprüft von: |  | Isocell GmbH
Grundlage der Bezugsgrößenberechnung:
Grundlage der Berechnung des Innenvolumens und der Nettogrundfläche sind:
Ausführungsplan / Energieausweis
Nr. | Beschreibung / Raum | Eingabe länge a | Eingabe Breite b | Alternativ Eingabe Fläche | Prüfung Eingabe-werte | Faktor | Netto-grundfl. | Fläche (ohne Faktor) | Fläche x Faktor nach Abzug Putz | h1 *) | h2 *) | Volumen
|  | m | m | m² |  | - | Ja = j | m² | m² | m | m | m³
[8 empty] | 0 | 0
| ERDGESCHOSS | [6 empty] | 0 | 0
| Gang |  |  | 10.2 |  | 0.98 | j | 10.2 | 9.996 | 2.6 |  | 25.9896
| Waschen |  |  | 5.52 |  | 0.98 | j | 5.52 | 5.4096 | 2.6 |  | 14.065
| Esszimmer / Küche |  |  | 30.46 |  | 0.98 | j | 30.46 | 29.8508 | 2.6 |  | 77.6121
| Wohnzimmer |  |  | 16.76 |  | 0.98 | j | 16.76 | 16.4248 | 2.6 |  | 42.7045
| WC-Gäste |  |  | 2.2 |  | 0.98 | j | 2.2 | 2.156 | 2.6 |  | 5.6056
| Arbeitszimmer |  |  | 12.95 |  | 0.98 | j | 12.95 | 12.691 | 2.6 |  | 32.9966
| Garderobe / Abstellraum |  |  |  |  | 0.98 | j | 0 | 0 | 2.52 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 2.52 |  | 0
| OBERGESCHOSS | [6 empty] | 0 | 0 | 2.52 |  | 0
| Schlafzimmer |  |  | 21.57 |  | 0.98 | j | 21.57 | 21.1386 | 2.42 |  | 51.1554
| Bad Klein |  |  | 3.89 |  | 0.98 | j | 3.89 | 3.8122 | 2.42 |  | 9.2255
| Bad |  |  | 13.64 |  | 0.98 | j | 13.64 | 13.3672 | 2.42 |  | 32.3486
| Zimmer 1 |  |  | 13.36 |  | 0.98 | j | 13.36 | 13.0928 | 2.42 |  | 31.6846
| Zimmer 2 |  |  | 12.62 |  | 0.98 | j | 12.62 | 12.3676 | 2.42 |  | 29.9296
| Gang |  |  | 7.8 |  | 0.98 | j | 7.8 | 7.644 | 2.42 |  | 18.4985
[8 empty] | 0 | 0 | 2.52 |  | 0
| KELLERGESCHOSS | [6 empty] | 0 | 0 | 2.52 |  | 0
| Gang |  |  | 6.57 |  | 0.98 | j | 6.57 | 6.4386 | 2.64 |  | 16.9979
| Keller 1 |  |  | 17.84 |  | 0.98 | j | 17.84 | 17.4832 | 2.64 |  | 46.1556
| Keller 2 |  |  | 17.96 |  | 0.98 | j | 17.96 | 17.6008 | 2.64 |  | 46.4661
| Keller 3 |  |  | 14.75 |  | 0.98 | j | 14.75 | 14.455 | 2.64 |  | 38.1612
| Heizraum |  |  | 14.62 |  | 0.98 | j | 14.62 | 14.3276 | 2.64 |  | 37.8249
[6 empty] | 0.98 | j | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Summe | [8 empty] | 218.2558 |  |  | 557.4213
*) Die einzugebende Höhe entspricht der lichten Höhe nach Fertigstellung des Gebäudes.
Blattschutz 0000
Note on A13: z.B. Ausführungspläne, Planstand vom dd.mm.jjjj, erstellt von Architekt xy
Note on G15: Maß aus Plan mal 0,98 um 2 % für den Putz abzuziehen
Note on H15: Nettogrundfläche Die Einzelflächen werden erst zur Nettogrundfläche aufsummiert, wenn die Einzelfläche mit einem "j" in dieser Spalte gekennzeichnet wird.
Note on I15: Fläche: Die dierekte Eingabe von Flächen ist zu vermeiden. (wg. Nachvollziehbarkeit)
Note on K15: Raum besitzt nur eine Höhe Beipiel Erdgeschoß: Fläche des jeweiligen Raumes multipliziert mit der Raumhöhe.
Note on L15: Raum besitzt mehrere Höhen Bei Eingabe von h2 werden automatisch h1 und h2 addiert und das Ergebnis halbiert. Beispiel Dachgeschoß mit Dachschräge: Raum aufteilen. (siehe Beispiel) ACHTUNG: wenn h2=0 dann wird von Raum in Dachschräge ausgegangen! Wenn man normalen Raum rechnen will muss dieses Feld h2 leer sein!
Note on I55: Achtung Wurden Zeilen hinzugefügt muß überprüft werden, ob auch alle Einzelflächen aufsummiert werden!
Note on M55: Achtung Wurden Zeilen hinzugefügt muß überprüft werden, ob auch alle Einzelvolumen aufsummiert werden!